# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana –  zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13                            w Katowicach, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem również wykonanie instalacji chłodniczej dla chłodnicy wodnej w centrali wentylacyjnej w ww. budynku.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne                        i kanalizacyjne, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących.

- Na opis przedmiotu zamówienia składa się:

- niniejszy formularz opis przedmiotu zamówienia;

- dokumentacja projektowa, na którą składają się:

- projekt budowlano-wykonawczy autorstwa Zakład Usług Projektowych i Sporządzania  Operatów Szacunkowych „WOLSKI”;

- przedmiar robót;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w skrócie: STWiOR).

Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ww. dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia oraz akceptuje je.

UWAGA!

»Wykonawca składając ofertę, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamówienia, nie jest zobligowany załączać do oferty pozostałych dokumentów wymienionych powyżej w pkt II ppkt 2-3.

» W przypadku różnic merytorycznych pomiędzy treścią dokumentacji projektowej bądź STWiOR a treścią pozostałej części SIWZ, pierwszeństwo mają zapisy pozostałej części SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy,                         w sposób odpowiadający zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiązujących norm odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, iż wszystkie materiały (w tym urządzenia, instalacje) oraz inne elementy użyte do wykonania przedmiotu umowy będą fabrycznie nowe, nieużywane i w pełni wartościowe. Materiały oraz inne elementy użyte do wykonania przedmiotu umowy, a także narzędzia, sprzęt użyte do wykonania umowy będą spełniały wymogi i normy określone                                     w obowiązujących przepisach, będą odpowiadały - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadały wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczeń, deklaracje zgodności, atesty etc.; wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa pożarowego, będą posiadały dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie okazać do wglądu wymagane dokumenty.

- W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zależności od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcę, czy podwykonawcę) przedłoży Zamawiającemu (jednej z osób wskazanych w umowie) oświadczenie, iż osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia (umowy) czynności, co do których przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy. Kompletne oświadczenie winno zawierać również wykaz osób (imię i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynności (zakres obowiązków pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o pracę i rodzaju umowy                  o pracę, dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

SIWZ wskazuje, jakie czynności na gruncie niniejszego postępowania należy rozumieć jako czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić bieżącą sprawność klimatyzacji w ramach udzielonej gwarancji w całym okresie jej trwania (w tym zapewnia wykonanie wszystkich czynności opisanych we wzorze umowy, w szczególności określonych w §11a wzoru umowy – serwisowanie zainstalowanej klimatyzacji).

- Wykonawca zobowiązuje się, iż do pełnienia funkcji kierownika budowy, w tym do nadzoru nad robotami budowlanymi objętymi zamówieniem (umową), wyznaczy osobę mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa                           do wydawania ww. uprawnień).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia (umowy) przy udziale osób posiadających wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robót budowlanych, w tym przy udziale osoby/osób z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osoby/osób z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunków wskazanych we wzorze umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz.U. 2018 poz.2221).

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się wykonać zamówienie na warunkach i zgodnie z wzorem umowy.

- Wykonawca jako treść oferty podaje poniżej nazwę producenta oferowanych urządzeń klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej), a także nazwę oraz model oferowanych urządzeń klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej):

Oświadczamy, iż oferujemy:

Nazwa producenta oferowanych agregatów wody lodowej:

…………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanych agregatów wody lodowej:

…………………………………………………………………………………………………..

Model oferowanych agregatów wody lodowej:

…………………………………………………………………………………………………..

Nazwa producenta oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

…………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

…………………………………………………………………………………………………..

Model oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

............................................, .............................................

Data ..............................      podpis   .............................................., ….......................................